Załącznik nr 2 do Oferty

Specyfikacja dla torby medycznej PSP R-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Asortymentu | Standard wyposażenia R1 | Wypełnia Oferent - potwierdzenie spełnienia wymagań,opisać zastosowanie, podać parametry techniczne oraz producenta. |
| 1 | Rurki ustno-gardłowe wielorazowe. | Komplet 6 szt. |  |
| 2 | Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem. | Komplet 3 szt. |  |
| 3 | Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym. | 3 szt. |  |
| 4 | Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt,Ssak ręczny wielorazowego użytku z wymiennymi: - 2 pojemnikami 250 ml/50 ml (dla dorosłych i dzieci),- 3 cewnikami dla dorosłych, dzieci, niemowląt – komplet. | 1 szt. |  |
| 5 | Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną. Maski silikonowe nr 4 i 5 -przeźroczyste i obrotowe. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach. | 1 szt. |  |
| 6 | Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr 2 i 3 – przezroczyste i silikonowe. Konstrukcja umożliwiająca wentylację bierną i czynną. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach. | 1 szt. |  |
| 7 | Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC. | 5 szt. |  |
| 8 | Reduktor łączący butle tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006- mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe,- regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min,- gniazdo szybkozłącza w systemie AGA.  | 1 szt. |  |
| 9 | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże jedna mała (min 95% tlenu) rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste. | Komplet 3 szt. |  |
| 10 | Przewód tlenowy o długości 10 m.  | 1 szt. |  |
| 11 | Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾ - napełnianie standard polski. | 1 szt. |  |
| 12 | Deska ortopedyczna IRON DUCK:- nośność 450 kg,- do ewakuacji poszkodowanego i sprzętu w kolorze żółtym ułatwiającym kontrolę stanu poszkodowanego,- kompletna ze stabilizacja klockową głowy i kpl. 4 pasów kodowanych kolorami, zapinana na obrotowe karabińczyki i metalowe zatrzaski,- taśmy odblaskowe umieszczone na boku deski w celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa w nocnych akcjach ratowniczych. | 1 komplet |  |
| 13 | Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: - kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt.,- kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1szt.,- kołnierze umieszczone w torbie transportowej,- kołnierze użytku wielorazowego. | 3 szt. |  |
| 14 | Szyny typu Kramer w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu. Wymiary ( tolerancja +/- 10 mm):1. 1500 x 150 mm lub 1500x 120 mm,
2. 1500 x 120 mm,
3. 1200 x 120 mm,
4. 1000 x 100 mm,
5. 900 x 120 mm – 2 szt.,
6. 800 x 120 mm,
7. 800 x 100 mm,
8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm,
9. 700 x 70 mm,
10. 600 x 80 mm lub 600 x 70 mm,
11. 600 x 70 mm,
12. 250 x 50 mm – 2 szt.
 | 14 szyn stanowiących komplet |  |
| 15 | 1. Opatrunki (wymiary wg standardu):1. Osobisty „W” – 2 szt.,
2. Kompresy gazowe jałowe 9cm x 9cm, - 10 szt.,
3. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 – 5 szt.,
4. Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 – 5 szt.,
5. Gaza opatrunkowa jałowa ¼ m2 – 5 szt.,
6. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 5 cm – 4 szt.,
7. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm – 8 szt.,
8. Chusta trójkątna tekstylna – 4 szt.,
9. Bandaż elastyczny o szerokości 10 cm – 3 szt.,
10. Bandaż elastyczny o szerokości 12 cm – 3 szt.,
11. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 1 szt.,
12. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt.,
13. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 szt.,
14. Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt.,
15. Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt.,

2. Opatrywanie oparzeń:Opatrunki WaterJel w osobnej torbie:- na twarz 30x40 cm (2 szt. z otworami na usta, oczy i nos, duży zachodzący na uszy i szyje),- wymiar 10x10 cm (1 szt.),- wymiar 20x46 cm (2 szt.),- wymiar 20x55 cm (2 szt. na dłoń, z wycięciami na kciuk, o konstrukcji zapobiegającej sklejaniu palców),- żel w butelce 120 ml (2 szt.),- nożyczki (1 szt.),- bandaż (2 szt.).Opatrunki hydrożelowe w formie żelu ułatwiające przenikanie i penetrację rany. Stosowanie są do oparzeń I, II i III stopnia. Przeźroczysty żel ułatwiający kontrole rany bezzapachowy. Antybakteryjny system schładzania zapobiegający hipotermii. Opatrunki posiadające instrukcje graficzne ze sposobem aplikacji i z informacją o % pokrycia powierzchni ciała.  | 1 komplet |   |
| 16 | Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej o płaskiej konstrukcji zaworu. | 2 szt. |  |
| 17 | Opaska zaciskowa (taktyczna) w kolorze pomarańczowym 7 generacji- jednoczęściowa,- szerokość taśmy min 4 cm,- z możliwością zapisania czasu założenia na opasce,- z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, - z płynną regulacją naciągu,- z możliwością założenia jedną ręką. | 2 szt. |  |
| 18 | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50 ml). | 1 szt. |  |
| 19 | Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm.  | 1 szt. |  |
| 20 | Okulary ochronne. | 2 szt. |  |
| 21 | 0,9 % NaCl w pojemniku plastykowym 10 ml – wyrób medyczny. | 5 szt. |  |
| 22 | 0,9 % NaCl w pojemniku plastykowym 250 ml – wyrób medyczny + butelka z zakrętka. | 2 szt. |  |
| 23 | Folia izotermiczna. | 5 szt. |  |
| 24 | Folia do przykrywania zwłok. | 3 szt. |  |
| 25 | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała z zimnym kompresem. | 2 szt. |  |
| 26 | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml. | 1 szt. |  |
| 27 | Rękawiczki ochronne nitrylowe. | 10 szt. |  |
| 28 | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego.  | 2 szt. |  |
| 29 | Torba PSP R-1 -zgodne ze standardem:- szybki dostęp do całego wyposażenia po otwarciu,- zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem do zaworu butli tlenowej,- kołnierz ortopedyczny w tylnej części torby,- odpinane organizery zabezpieczające opatrunki przed warunkami atmosferycznymi,- uchwyty do transportu w ręku, na ramieniu, klatce piersiowej, plecach,- chwytaki przy zamkach,- wyjmowane usztywnienia (możliwość wyczyszczenia torby),- instrukcja obsługi z warunkami eksploatacji, czyszczenia, i dezynfekcji sprzętu dołączona w formie książeczki do zestawu. | 1 szt. |  |
| 30 | Okres gwarancji producenta |  |  |